**报价单**

**项目名称:泰和人家小区消防设施设备维修**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 |
| 1 | 火灾报警主机备用电池 | 12V 24ah | 节 | 2 |  |  |  |
| 2 | 输入／输出模块 | 8301 | 套 | 22 |  |  |  |
| 3 | 输入模块 | 8300 | 套 | 10 |  |  |  |
| 4 | 输出模块 | 8303 | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 广播模块 | 8305 | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 插孔电话模块 | 602N | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 插孔电话分机 | 100B | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 消火栓按钮 | 9123 | 套 | 16 |  |  |  |
| 9 | 报警4回路维修 | 242 | 点 | 242 |  |  |  |
| 10 | 报警5回路维修 | 242 | 项 | 242 |  |  |  |
| 11 | 报警阀压力表 | Y-60 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 报警阀压力开关 | LDYL | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 发电机蓄电池 | 12V-930G | 节 | 2 |  |  |  |
| 14 | 发电机柴油 | 0# | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 室内消火栓 | SN65 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 水箱补水管电磁阀 | DN50-220 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 屋面稳压泵 | XBD5/1-25L | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 屋面稳压泵电接点压力表 | Y-100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 屋面试验栓压力表 | Y-100 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 地下室补风机控制柜 | 15KW | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 地下室补风机电机维修 | 15KW | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 电源线 | BV1.5 | 米 | 800 |  |  |  |
| 23 | 信号线 | RVS2\*1.5 | 米 | 800 |  |  |  |
| 24 | JDG管20 | 20 | 米 | 300 |  |  |  |
| 25 | 辅材 |  | 项 |  |  |  | 绝缘胶布、螺丝、管扣、包塑软 |
| 26 | 合计 |  |  |  |

以上费用含产品制造、运输、装卸、抽样检测、损耗、人工、售后服务、税收（提供增值税专用发票）。

报价单位（盖章）：

 联系人：

 电 话：

 日 期：