**附件1:**

**城发大厦空调设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内机风管式 | FP28 | 台 | 5 |  |
| 2 | 室内机风管式 | FP36 | 台 | 35 |  |
| 3 | 室内机风管式 | FP40 | 台 | 185 |  |
| 4 | 室内机风管式 | FP45 | 台 | 208 |  |
| 5 | 室内机风管式 | FP50 | 台 | 76 |  |
| 6 | 室内机风管式 | FP56 | 台 | 70 |  |
| 7 | 室内机风管式 | FP63 | 台 | 24 |  |
| 8 | 室内机风管式 | FP71 | 台 | 24 |  |
| 9 | 室内机风管式 | FP80 | 台 | 63 |  |
| 10 | 室内机风管式 | FP112 | 台 | 1 |  |
| 11 | 室内机风管式 | FP80G | 台 | 8 |  |
| 12 | 两面出风嵌入式 | FP112-2 | 台 | 2 |  |
| 13 | 四面出风嵌入式 | FP140-4 | 台 | 2 |  |
| 14 | 新风处理机 | PAU12 | 台 | 1 |  |
| 15 | 新风处理机 | PAU25 | 台 | 1 |  |
| 16 | 新风处理机 | PAU40 | 台 | 15 |  |
| 17 | 新风处理机 | PAU50 | 台 | 3 |  |
| 18 | 新风处理机 | PAU60 | 台 | 1 |  |
| 19 | 变频空调室外机 | 26HP | 台 | 2 |  |
| 20 | 变频空调室外机 | 28HP | 台 | 2 |  |
| 21 | 变频空调室外机 | 30HP | 台 | 11 |  |
| 22 | 变频空调室外机 | 32HP | 台 | 3 |  |
| 23 | 变频空调室外机 | 34HP | 台 | 2 |  |
| 24 | 变频空调室外机 | 36HP | 台 | 8 |  |
| 25 | 变频空调室外机 | 38HP | 台 | 6 |  |
| 26 | 变频空调室外机 | 40HP | 台 | 1 |  |
| 27 | 变频空调室外机 | 42HP | 台 | 1 |  |
| 28 | 变频空调室外机 | 44HP | 台 | 1 |  |
| 29 | 变频空调室外机 | 10HP | 台 | 1 |  |
| 30 | 变频空调室外机 | 16HP | 台 | 15 |  |
| 31 | 变频空调室外机 | 20HP | 台 | 4 |  |
| 32 | 分体空调 | 1HP | 台 | 2 |  |
| 33 | 分体空调 | 1.5HP | 台 | 2 |  |
| 34 | 分体空调 | 2HP | 台 | 1 |  |

**附件2**

**报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 三明城发物业有限公司城发大厦空调系统维保 |
| 维保服务费报价 | 人民币小写： 元/年  即人民币大写： 元/年 |
| 备注 | 维保服务费为包干制，包含但不限于设备保养费、人工费、运输费、装卸费、维修费、备件费、税费（增值税专用发票）、相关技术支持在内的一切费用。 |

报价单位（盖章）：

联系人：

电 话：

日 期：