附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价清单** | | | | | | | | | |
| 项目地址：三明明城国际大酒店有限公司（三明饭店） | | | | | |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 服务频次 | 服务要求 | 单价（元） | 单次合计(元） | 两次合计（元） | 备注 |
| 1 | 化粪池清掏 | 100 | 立方米 | 两次/年 | 1.使用专业清污车、高压清洗车等设备。 2.作业要求:彻底清掏，清掏完毕后，化粪池池底应露出，连接化粪池的排污管管道应完全露出，清理井内全部杂物，雨水管道、污水管道、化粪池连接管道内无污物沉积，畅通无堵塞现象，污水流排顺畅，管道清沙疏通管道内无沙土沉淀，管道内畅通无堵塞现象，流排顺畅。完成化粪池清理作业后，需立即将现场清理干净，粪渣及杂物装袋及时运走。 3.若遇特殊情况发生堵冒现象，保证在24小时内调集专业设备及车辆及时给予无偿处理。 |  |  |  |  |
| 2 | 公共排污管道疏通 | 300 | 米 | 两次/年 |  |  |  |  |
| 3 | 隔油池清掏 | 7 | 立方米 | 两次/年 |  |  |  |  |
| 4 | 窨井清掏 | 34 | 个 | 两次/年 |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  |  |  |  |
| 注：以上报价均为含税报价，总报价为包干价/每年。 | | | | | | | | | |
| 报价单位： | | | | | | | | | |
| 联系人： | | | | | | | | | |
| 联系电话： | | | | | | | | | |
| 日期： | | | | | | | | | |