附件1：

福州三明大厦523亲子房改造工程要求及报价表

| 改造统一要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户进门不动，拆除房间内所有改造的设施，拆除后的垃圾清运，及全屋改造后卫生清理及垃圾的全部清运。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 靠东面墙体整体要做防水处理。墙面，吊顶采用艺术漆，吊顶做星空顶艺术漆，批刮腻子，艺术漆，腻子粉采用品牌的环保材料，整体衣柜（含柜床、书桌、行李柜，小吧台，小水吧，洗衣机柜，入户衣柜等）小水吧，小吧台，洗衣机柜等柜面加装石材板。木质材料采用兔宝宝或千年舟人等同等材质生态板。吊顶安装用无主灯，悬浮吊顶，安装窗帘 盒。房间内圈地面找平，安装金刚板，踢脚线等。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 干区和卫生间贴瓷砖处须做防水处理，卫生间折除后墙体做切墙，粉刷修补，卫生间做吊顶安装(采用硅酸铝盖板环保材料吊顶)，卫生间洁具 采用中等价位的，淋浴间做双推拉门钢化玻璃，洗脸盆柜做整体陶瓷盆柜（含智能镜）。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 全屋水电改造：电线，线管，给水管，排水管， 灯具等。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 房间配床铺（不含床垫）床头柜，窗帘采用雪尼尔窗帘，要符合《室内空气质量标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，窗纱采用 加厚金刚纱（透光不透人）等物品。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 房间改造做入户围栏，过道地毯做铺垫保护。全屋改造中所有的主材，辅材全由乙方负责，在报价中体现出来，如甲方自行提供的材料，在报价费用中扣除。全屋改造完毕，由甲方验收合格后方可交付给甲方使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 523亲子房改造控制价为￥85000元整，以上报价含百分之四的增值税， 乙方中标后，须为甲方提供一份甲方满意的动态效果图。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 报价(元) |  | 控制价(元) | 备注 |
| 1 | 523亲子房改造工程项目 |  | 一批 |  |  | 85000元整 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 以上报价应含专票，运输、搬运、安装等所有费用。 - b.523亲子房项目改造看现场请联系工程部李经理13665079927 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： - (请加盖公章) |  |  |  |  | - 联系电话： |  |  |

| 序号 | 名称 | 控制价参考品牌 |  | 控制价取定的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 建福/万年青/海螺 |  |  |  |
| 2 | 瓷砖背胶 | 楼邦/德高/立邦 |  |  |  |
| 3 | 防水 | 德高/雨虹/咖乐 |  |  |  |
| 4 | 瓷砖胶 | 德高/雨虹/越界 |  |  |  |
| 5 | 电线 | 太阳/旺佳旺/福阳 |  |  |  |
| 6 | PPR水管 | 日丰/伟星/亚通家装管 |  |  |  |
| 7 | PVC电管 | 亚通/日丰/太阳 |  |  |  |
| 8 | PVC线盒 | 亚通/日丰/伟星 |  |  |  |
| 9 | 网络线 | 太阳/秋叶原/飞利浦 |  |  |  |
| 10 | 石膏板 | 龙牌/泰山/卡乐意 |  |  |  |
| 11 | 硅酸钙板 | 龙牌/领尚/北丰 |  |  |  |
| 12 | 阻燃板 | 克诺斯邦/千吉舟/秋楼 |  |  |  |
| 13 | 轻钢龙骨 | 小财迷/龙牌/泰山 |  |  |  |
| 14 | 杉木龙骨 | 小财迷/鸿运/香杉木 |  |  |  |
| 15 | 腻子粉 | 大匠/德爱威/高彪 |  |  |  |
| 16 | 白乳胶 | 金万得/三棵树/立邦 |  |  |  |
| 17 | 底漆 | 德爱威/三棵树/立邦 |  |  |  |
| 18 | 面漆 | 立邦漆/三棵树/德爱威 |  |  |  |
| 19 | 灯具 | 飞欧/欧普/飞利浦 |  |  |  |
| 20 | 瓷砖 | 马可波罗/东鹏/路易保罗 |  |  |  |
| 21 | 开关插座 | 施耐德/欧普/雷士 |  |  |  |
| 22 | 木地板 | 欧派/扬子/啊慕土 |  |  |  |
| 23 | 整木 | 兔宝宝/千年舟/莫干山 |  |  |  |
| 24 | 洁具 | 九牧/箭牌/埃美柯 |  |  |  |
| 25 | 窗帘 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 报价单位：(请加盖公章) |  |  |  |  |  |